## questionnaire
Audit énergétique du suivi des consommations et de la gestion des installations
Indicateurs énergétiques globaux
Introduire les consommations annuelles totales du bâtiment par m² de plancher brut :
Gaz :
Fuel :
[12 empty] | Electricité : | [6 empty] | kWh/m².an
(La surface brute de plancher est mesurée par l’extérieur des murs, cages d’escaliers et couloir compris. Si la surface nette du plancher est connue, on peut la majorer de 10 %. Les chaufferies et garages sont exclus du calcul.)
| Année de construction du bâtiment : | [15 empty] | Après 1975
Avant 1975
| Type d'installation : | [15 empty] | Bâtiment non climatisé
Bâtiment climatisé
Bâtiment climatisé avec chauffage électrique
| Pointe de puissance maximale par m² de plancher brut : | [16 empty] | W/m²
Suivi des consommations énergétiques
Collecte des données
Chaque facture est-elle associée à un compteur, lui-même associé à un "consommateur" ?
Identification des bâtiments concernés et des usages (eau chaude sanitaire, groupe frigorifique, …)
Interprétation
Les factures (gaz, fuel, élec, …) sont-elles vérifiées lors de leur réception ?
Une comptabilité énergétique est-elle effectuée (relevés mensuels des compteurs, tenue de tableaux, tracés et analyse, etc.) ?
Des ratios sont-ils établis pour une comparaison avec d'autres bâtiments du secteur ?
S'il n'y a pas d'Eau Chaude Sanitaire produite par l'installation de chauffage, les consommations de chauffage sont-elles nulles en été ?
Suivi des résultats
Le responsable technique est-il averti d'une dérive des consommations ?
Les décideurs sont-ils informés de la consommation du bâtiment, des coûts associés et des tendances d'évolution sur les dernières années ?
Indicateurs de la gestion de la charge électrique
Durée d'utilisation, établie sur base des données de la facture électrique :
|  | = | consommation en Heures Pleines (kWh) | [6 empty] | en heures
pointe 1/4 horaire (kW)
Est-elles soit supérieure à 200 heures, soit inférieure à 80 heures ?
| 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 315
économie financière possible
par gestion de la pointe
Le niveau de votre durée d'utilisation
Un nombre d’heures élevé (> 200 h.) traduit une puissance appelée assez constante sur la journée et donc une grande difficulté à diminuer la pointe par une gestion de la charge,
un nombre d'heures faible (< 80 h.) traduit des pointes très fortes par rapport à la puissance moyenne, et donc l'application du prix "plafond" par le distributeur. Une réduction du coût de la pointe génère des contraintes importantes et peu de bénéfice financier).
Facteur de puissance, ou Cos  :
Est-il supérieur à 0,9 ?
| 0 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.9 | 1
|  | Le niveau de votre Cos  | [5 empty] | économie financière possible par
redressement du courant réactif
(Un Cos j inférieur à 0,9 traduit un courant réactif trop élevé, une pénalité du distributeur et un intérêt à placer des condensateurs de compensation)
La consommation électrique est-elle basse en été ?
Calculer le pourcentage des consommations consommées en heures creuses (nuit + WE)
Ce rapport correspond-il à une logique de fonctionnement du bâtiment ?
(Ou est-il l'indication que des installations fonctionnent la nuit sans nécessité ?)
Indicateurs de la gestion globale des installations
Maintenance extérieure
Si la maintenance est confiée à une entreprise extérieure,
celle-ci a-t-elle un Label de Qualité (ISO 9.002) ou un Label Environnemental (ISO 14.000) ?
Documents
Les schémas techniques "as build" sont-ils accessibles ?
Les fiches techniques "as build" sont-elles accessibles ? (instructions du fournisseur à côté de la machine, description du fonctionnement des régulateurs, par exemple)
La logique de régulation et les paramètres de réglage sont-ils accessibles ?
(Il s'agit d'une notice d'utilisation des équipements pris ensemble, qui doit compléter les notices d'emploi des fournisseurs, et qui doit être mise à jour lorsque les paramètres de régulation sont modifiés)
Existe-t-il, à disposition, un carnet de gestion, qui reprend l'ensemble des évènements se rapportant aux installations (entretien, remplacement d'éléments, pannes, etc.) ?
Equipements pour le suivi de la gestion
Les références des circuits sont-elles indiquées sur les équipements (vannes, sondes, éléments de régulation, ...) ?
La chaudière est-elle équipée d'un compteur fuel ?
Le circuit d'eau chaude de l'installation de chauffage est-il équipé d'un compteur ?
La machine frigorifique est-elle équipée d'instruments de mesure pour évaluer sa performance et sa régulation ?
Compteur d'heures de fonctionnement, compteur de nombres de démarrage, compteur électrique sur le compresseur, compteur d'énergie sur la boucle d'eau glacée (pour mesurer le COP).
Le circuit d'eau chaude sanitaire est-il équipé d'un compteur ?
(Pour connaître le débit d'eau chaude utilisé et son évolution)
Amélioration du suivi des consommations et de la gestion des installations
Production d'eau chaude | Indicateurs énergétiques globaux
| Consommation en chauffage | [9 empty] | Votre niveau de consommation
Attention ! Vous n'avez pas introduit de consommation de chauffage !
Bâtiments construits après 1975
| 0 |  | 40 |  |  | 150 | [9 empty] | kWh/m².an
Bâtiments construits avant 1975
| 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 180 | [6 empty] | kWh/m².an
| Consommation électrique | [9 empty] | Votre niveau de consommation
Attention ! Vous n'avez pas introduit de consommation électrique !
Bâtiments non climatisés
| 0 | 30 |  |  | 100 | [10 empty] | kWh/m².an
Bâtiments climatisés
| 0 |  |  |  | 100 |  | 160 | [8 empty] | kWh/m².an
Bâtiments climatisés
avec chauffage électrique
| 0 |  |  |  |  | 150 | [6 empty] | 280 |  |  | kWh/m².an
| Pointe de puissance maximale | [9 empty] | Votre niveau de puissance maximale
Attention ! Vous n'avez pas introduit de valeur pour la pointe de puissance maximale !
| 0 |  |  | 7 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | W/m²
[5 empty] | bâtiments non climatisés | [5 empty] | climatisés
Une valeur élevée traduit l’importance du parc électrique installé et enclenché simultanément.
Production d'eau chaude | Améliorer le suivi des consommations énergétiques
Attention !!
Vous n'avez pas répondu à 21 question (s) !
1 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
4 | [19 empty] | 0
5 | [19 empty] | 0
6 | [19 empty] | 0
7 | [19 empty] | 0
Production d'eau chaude | Améliorer la gestion de la charge électrique
1 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
4 | [19 empty] | 0
Production d'eau chaude | Améliorer la gestion globale des installations
1 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
4 | [19 empty] | 0
5 | [19 empty] | 0
6 | [19 empty] | 0
7 | [19 empty] | 0
8 | [19 empty] | 0
9 | [19 empty] | 0
10 | [19 empty] | 0

## liste améliorations
Améliorer le suivi des consommations et la gestion des installations
Suivi des consommations énergétiques
1 | Installer un compteur pour chaque "consommateur"
Pour chaque bâtiment et pour chaque usage (eau chaude sanitaire, groupe frigorifique, …)
2 | Vérifier les factures (gaz, fuel, élec, …) lors de leur réception.
3 | Tenir une comptabilité énergétique
(Relevés mensuels des compteurs, tenue de tableaux, tracés et analyse, etc.)
4 | Etablir des ratios pour une comparaison avec d'autres bâtiments du secteur.
5 | Arrêter la chaudière en été si elle ne produit pas l'ECS.
6 | Avertir le responsable technique lorsqu'une dérive des consommations est observée.
7 | Informer les décideurs de la consommation du bâtiment, des coûts associés et des tendances d'évolution sur les dernières années.
Gestion de la charge électrique
1 | Améliorer la gestion de la pointe de puissance électrique
2 | Placer des condensateurs de compensation afin de diminuer la pénalité du distributeur liée à un courant réactif trop élevé
( = augmenter le Cos φ )
3 | Passer au tarif horosaisonnier
(Faible coût du kWh l'été, coût très élevé durant les pointes en hiver)
4 | Couper les installations qui fonctionnent la nuit sans utilité
Gestion globale des installations
1 | Pour la maintenance, choisir une entreprise dotée d'un Label de Qualité (ISO 9.002) ou d'un Label Environnemental (ISO 14.000).
2 | Afficher les schéma techniques "as built" (ou les rendre accessibles dans un local technique)
3 | Mettre à disposition les fiches techniques "as built" des équipements
4 | Mettre à disposition la logique de régulation et les paramètres de réglage "as build".
Il s'agit d'une notice d'utilisation des équipements pris ensemble, qui doit compléter les notices d'emploi des fournisseurs, et qui doit être mise à jour lorsque les paramètres de régulation sont modifiés.
5 | Créer, et mettre à disposition, un carnet de gestion qui reprend l'ensemble des évènements se rapportant aux installations (entretien, remplacement d'éléments, pannes, etc.).
6 | Indiquer les références des circuits sur les équipements (vannes, sondes, éléments de régulation, ...).
7 | Equiper la chaudière d'un compteur fuel
(Permet de suivre l'évolution de la consommation de fuel)
8 | Equiper le circuit d'eau chaude de l'installation de chauffage d'un compteur
9 | Equiper la machine frigorifique d'instruments de mesure pour évaluer sa performance et sa régulation.
Compteur d'heures de fonctionnement, compteur de nombres de démarrage, compteur électrique sur le compresseur, compteur d'énergie sur la boucle d'eau glacée (pour mesurer le COP), etc.
10 | Equiper le circuit d'eau chaude sanitaire d'un compteur.
(Pour connaître le débit d'eau chaude utilisé et son évolution)

## calcul (hidden)
Audit énergétique : indicateurs généraux | [16 empty] | Choix fréquence | [21 empty] | Test
[39 empty] | réponses Q | valeurs conso
[17 empty] | 1 | [20 empty] | 1
| Performance globale | [15 empty] | 2 | [20 empty] | 2
| Année de construction : |  | Avant 1975 | 0 | [12 empty] | 3 | [20 empty] | 3 | 0
| Type d'installation : |  | Bâtiment climatisé avec chauffage électrique | 0 | [34 empty] | 0
Gaz
| MJ/m².an (PCI) |  |  | 2
| kWh/m².an | 0
Fuel
| l/m².an |  |  | 1
| kWh/m².an | 0 |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320
| Total chauffage | 0 | 0 | Après 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | Avant 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Electricité | 0 |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |  |  | 0
|  |  | 0 | Bât non clim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | Bât clim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | Bât clim ch élec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pointe de puiss max | 0 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Durée d'utilisation | 0 |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cos fi | 0 |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Amélioration du suivi des consommations énergétiques |  |  |  | 0: = Priorité
|  |  |  | Cellules liées | 20: Tri (° place); 25: 27; 35: 18; 45: 12; 55: 9; 65: 8; 75: 6; 85: 4; 95: 3 | 2 |  | 1 |  | 1 à 0 |  | 0
|  | 1 | Installer un compteur pour chaque "consommateur" | 0 | 0 | Pour chaque bâtiment et pour chaque usage (eau chaude sanitaire, groupe frigorifique, …) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
|  | 2 | Vérifier les factures (gaz, fuel, élec, …) lors de leur réception. | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 0
|  | 3 | Tenir une comptabilité énergétique | 0 | 0 | (Relevés mensuels des compteurs, tenue de tableaux, tracés et analyse, etc.) |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | [5 empty] | 0
|  | 4 | Etablir des ratios pour une comparaison avec d'autres bâtiments du secteur. | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | [5 empty] | 0
|  | 5 | Arrêter la chaudière en été si elle ne produit pas l'ECS. | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | [5 empty] | 0
|  | 6 | Avertir le responsable technique lorsqu'une dérive des consommations est observée. | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | [5 empty] | 0
|  | 7 | Informer les décideurs de la consommation du bâtiment, des coûts associés et des tendances d'évolution sur les dernières années. | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | [5 empty] | 0
Amélioration de la gestion de la charge électrique
|  | 1 | Améliorer la gestion de la pointe de puissance électrique | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
|  | 2 | Placer des condensateurs de compensation afin de diminuer la pénalité du distributeur liée à un courant réactif trop élevé | 0 | 0 | ( = augmenter le Cos φ ) |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 0
|  | 3 | Passer au tarif horosaisonnier | 0 | 0 | (Faible coût du kWh l'été, coût très élevé durant les pointes en hiver) |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | [5 empty] | 0
|  | 4 | Couper les installations qui fonctionnent la nuit sans utilité | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | [5 empty] | 0
Amélioration de la gestion globale des installations
|  | 1 | Pour la maintenance, choisir une entreprise dotée d'un Label de Qualité (ISO 9.002) ou d'un Label Environnemental (ISO 14.000). | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
|  | 2 | Afficher les schéma techniques "as built" (ou les rendre accessibles dans un local technique) | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 0
|  | 3 | Mettre à disposition les fiches techniques "as built" des équipements | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | [5 empty] | 0
|  | 4 | Mettre à disposition la logique de régulation et les paramètres de réglage "as build". | 0 | 0 | Il s'agit d'une notice d'utilisation des équipements pris ensemble, qui doit compléter les notices d'emploi des fournisseurs, et qui doit être mise à jour lorsque les paramètres de régulation sont modifiés. |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | [5 empty] | 0
|  | 5 | Créer, et mettre à disposition, un carnet de gestion qui reprend l'ensemble des évènements se rapportant aux installations (entretien, remplacement d'éléments, pannes, etc.). | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | [5 empty] | 0
|  | 6 | Indiquer les références des circuits sur les équipements (vannes, sondes, éléments de régulation, ...). | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | [5 empty] | 0
|  | 7 | Equiper la chaudière d'un compteur fuel | 0 | 0 | (Permet de suivre l'évolution de la consommation de fuel) |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | [5 empty] | 0
|  | 8 | Equiper le circuit d'eau chaude de l'installation de chauffage d'un compteur | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | [5 empty] | 0
|  | 9 | Equiper la machine frigorifique d'instruments de mesure pour évaluer sa performance et sa régulation. | 0 | 0 | Compteur d'heures de fonctionnement, compteur de nombres de démarrage, compteur électrique sur le compresseur, compteur d'énergie sur la boucle d'eau glacée (pour mesurer le COP), etc. |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | [5 empty] | 0
|  | 10 | Equiper le circuit d'eau chaude sanitaire d'un compteur. | 0 | 0 | (Pour connaître le débit d'eau chaude utilisé et son évolution) |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | [5 empty] | 0
Tests :
[38 empty] | Nombre de questions cochées : | 0
[38 empty] | Nombre de questions à cocher : | 21
[38 empty] | Nombre de questions non cochées : | 21