## Feuil1
..... |  |  |  |  | Prix de revient d'un système d'éclairage
pour fournir 1 lm pendant 1 heure
Encodez votre propre situation dans les cases bleues
Nom du projet :
Données nécessaires (remplissez les cases bleues)
Type de lampe :
Type de ballast :
|  | Puissance d'une lampe : | 35 | W
(14, 21, 24, 28, 35, 39, 49, 54 ou 80 W)
|  | Prix d'une lampe : | 5.04 | €
|  | (prix net par défaut : | 5.0375 | €)
|  | Prix de la main d'œuvre de remplacement d'une lampe : | 0.575 | €
|  | Prix d'un luminaire (placement compris) : | 396 | € (sans lampe)
|  | Nombre de lampes par luminaire : | 1 | lampes
|  | Rendement du luminaire : | 71 | %
|  | Durée annuelle de fonctionnement : | 4000 | h/an
|  | Durée d'amortissement de l'installation : | 15 | ans
|  | Prix de l'énergie : | 0.11 | €/kWh
(si vous ne connaissez pas le prix que vous payez par kWh, vous pouvez l'estimer grâce
aux informations reprises dans la théorie "coût moyen du kWh électrique économisé")
Calcul des coûts
|  | Investissement : | 0.17117 | €/lm
|  | Consommation électrique : | 0.10986 | €/lm
|  | Remplacement des lampes : | 0.0035948 | €/lm
|  | Total | 0.28462 | €/lm
Comparez différentes solutions : encodez dans le tableau suivant les différentes valeurs calculées
La première ligne correspond à l'installation de référence
|  | Type d'installation | Coût total calculé |  | Coût par rapport
au cas 1.
| 1. | fluo 2x58W et ballast électronique | 5.7 | c€/lm | 100 | %
| 2. | Iodures métalliques 1x250W | 6.6 | c€/lm | 115.7895 | %
| 3. | Sodium haute pression 1x250W | 4 | c€/lm | 70.1754 | %
| 4. | Iodures métalliques 1x400W | 4.2 | c€/lm | 73.6842 | %
| 5. | Sodium haute pression 1x400W | 2.6 | c€/lm | 45.614 | %

## Feuil2
type de lampe | ballast | puissance | lm | lm/w (avecB) | durée vie | prix brut | puissance l+p | Nom des lampes | cellule liée | puissance | prix net choisi | lm choisi | rendement lumineux choisi | durée de vie choisie
Tube fluorescent T8 à longue durée | BC | 58 | 5150 | 80.4688 | 40000 | 24.3 | 64 | Tube fluorescent T8 à longue durée | 3 | 58 | 5.0375 | 3300 | 84.6154 | 24000
|  | 36 | 3250 | 79.2683 | 40000 | 20.2 | 41 | Tube fluorescent T8 type 830/840 |  | 36
|  | 18 | 1350 | 56.25 | 40000 | 20.2 | 24 | Tube fluorescent T5 |  | 18
|  |  | à 25°C |  |  |  | B1 | Fluocompacte
Incandescence
Sodium HP standard
Tube fluorescent T8 à longue durée | BE | 58 | 5150 | 93.6364 | 65000 | 24.3 | 55 | Sodium HP confort
|  | 36 | 3250 | 90.2778 | 65000 | 20.2 | 36 | Mercure HP
|  | 18 | 1350 | 71.0526 | 65000 | 20.2 | 19 | Halogénures métalliques
|  |  | à 25°C |  |  |  | A2 | Downlights LED
Downlights LED haute efficacité
Tube LED
Tube fluorescent T8 type 830/840 | BC | 58 | 5200 | 81.25 | 12000 | 7 | 64
|  | 36 | 3350 | 81.7073 | 12000 | 5.9 | 41
|  | 18 | 1350 | 56.25 | 12000 | 5.9 | 24 | Nom des ballasts | cellule liée
2
Electromagnétique
Electronique
|  |  | à 25°C |  |  |  | A2
Tube fluorescent T8 type 830/840 | BE | 58 | 5200 | 94.5455 | 20000 | 7 | 55
|  | 36 | 3350 | 93.0556 | 20000 | 5.9 | 36
|  | 18 | 1350 | 71.0526 | 20000 | 5.9 | 19
|  |  | à 35°C |  |  |  | A2
Tube fluorescent T5 |  | 80 | 6550 | 74.4318 | 24000 | 9.15 | 88 |  |  | 80
|  | 54 | 4450 | 74.1667 | 24000 | 8.15 | 60 |  |  | 54
|  | 49 | 4300 | 78.1818 | 24000 | 8.15 | 55 |  |  | 49
|  | 39 | 3100 | 72.093 | 24000 | 8.05 | 43 |  |  | 39
|  | 35 | 3300 | 84.6154 | 24000 | 7.75 | 39 |  |  | 35
|  | 28 | 2600 | 81.25 | 24000 | 7.15 | 32 |  |  | 28
|  | 24 | 1750 | 67.3077 | 24000 | 7.25 | 26 |  |  | 24
|  | 21 | 1920 | 80 | 24000 | 7.4 | 24 |  |  | 21
|  | 14 | 1250 | 73.5294 | 24000 | 7.15 | 17 |  |  | 14
Fluocompacte |  | 10 | 600 | 60 | 15000 | 7.55 | 10 |  |  | 10
|  | 13 | 900 | 69.2308 | 15000 | 7.55 | 13 |  |  | 13
|  | 18 | 1200 | 66.6667 | 15000 | 7.75 | 18 |  |  | 18
|  | 26 | 1800 | 69.2308 | 15000 | 7.75 | 26 |  |  | 26
Incandescence |  | 40 | 420 | 10.5 | 1000 | 14 | 40 |  |  | 40
|  | 60 | 720 | 12 | 1000 | 16 | 60 |  |  | 60
|  | 75 | 940 | 12.5333 | 1000 | 20 | 75 |  |  | 75
|  | 100 | 1360 | 13.6 | 1000 | 20 | 100 |  |  | 100
Sodium HP standard |  | 50 | 3400 | 56.6667 | 16000 | 26.04 | 60 |  |  | 50
|  | 70 | 5600 | 66.6667 | 16000 | 27.9 | 84 |  |  | 70
|  | 100 | 8500 | 73.913 | 16000 | 32.2 | 115 |  |  | 100
|  | 150 | 14500 | 86.8263 | 16000 | 34.95 | 167 |  |  | 150
|  | 250 | 27000 | 98.9011 | 16000 | 53.13 | 273 |  |  | 250
|  | 400 | 48000 | 111.8881 | 16000 | 55.93 | 429 |  |  | 400
|  | 1000 | 130000 | 123.1061 | 16000 | 125 | 1056 |  |  | 1000
Sodium HP confort |  | 150 | 12500 | 74.8503 | 12000 | 52.55 | 167 |  |  | 150
|  | 250 | 22000 | 80.5861 | 12000 | 55.49 | 273 |  |  | 250
|  | 400 | 37000 | 86.2471 | 12000 | 60.59 | 429 |  |  | 400
Mercure HP |  | 50 | 2000 | 34.4828 | 9000 | 6.64 | 58 |  |  | 50
|  | 80 | 4000 | 44.4444 | 9000 | 6.64 | 90 |  |  | 80
|  | 125 | 6700 | 47.8571 | 9000 | 7.03 | 140 |  |  | 125
|  | 250 | 14000 | 52.2388 | 9000 | 16.15 | 268 |  |  | 250
|  | 400 | 24000 | 57.1429 | 9000 | 22.79 | 420 |  |  | 400
|  | 700 | 38000 | 52.0548 | 9000 | 54.69 | 730 |  |  | 700
|  | 1000 | 58000 | 55.8767 | 9000 | 72.4 | 1038 |  |  | 1000
Halogénures métalliques |  | 70 | 5900 | 71.9512 | 10000 | 0 | 82 |  |  | 70
|  | 150 | 13000 | 77.8443 | 10000 | 0 | 167 |  |  | 150
|  | 250 | 19000 | 69.5971 | 6000 | 56 | 273 |  |  | 250
|  | 400 | 35000 | 81.5851 | 6000 | 58.6 | 429 |  |  | 400
|  | 1000 | 85000 | 81.7308 | 6000 | 155.36 | 1040 |  |  | 1000
|  | 2000 | 189000 | 92.8747 | 6000 | 180.48 | 2035 |  |  | 2000
Downligths LED |  | 48 | 2500 | 44.6429 | 50000 | 390 | 56 |  |  | 48
|  | 35 | 2000 | 51.2821 | 50000 | 315 | 39 |  |  | 35
|  | 10 | 600 | 40 | 50000 | 210 | 15 |  |  | 10
Downligths LED haute efficacité |  | 28 | 2300 | 71.875 | 50000 | 325 | 32 |  |  | 28
|  | 15 | 1100 | 61.1111 | 50000 | 270 | 18 |  |  | 15
Tube LED |  | 32 | 3200 | 88.8889 | 40000 | 179 | 36 |  |  | 32
|  | 25 | 2300 | 85.1852 | 40000 | 139 | 27 |  |  | 25
|  | 11 | 1150 | 88.4615 | 40000 | 109 | 13 |  |  | 11
#N/A