## Version
Modifications avril 2023 - ICEDD
Mise à jour de valeurs, logo, coûts, etc - Mise à jour et ajout de valeurs U indicatives Améliorations diverses - L'unité de mesure pour la quantité de gaz a été changé de m³ à kWh - Code couleur uniformisé - Précision sur la notion de rendement de l'installation de chauffage - Modification d'un lien vers la feuille des valeurs U indicatives ne fonctionnaient pas - Orthographe - Amélioration de l'ergonomie de l'outil - Bouton retour qui ne fonctionnait pas --> retiré

## Rentabilite
Evaluation de la rentabilité de l'isolation d'une paroi en contact avec l'extérieur
Les résultats sont repris dans les cases jaunes
L'évaluation ci-dessous est valable pour des bâtiments anciens non climatisés.
Elle n'est pas applicable à des bâtiments neufs bien isolés et climatisés.
1. Economie annuelle engendrée par l'isolation d'une paroi en contact avec l'extérieur
Si vous ne connaissez pas les caractéristiques thermiques de vos parois, vous pouvez accéder à un catalogue de parois types et leur coefficient de transmission thermique U dans la feuille "valeurs U indiciatives"
Coefficient de transmission thermique (U) de la paroi avant isolation : | [5 empty] | 2.3 | [W/(m²xK)]
Coefficient de transmission thermique (U) de la paroi après isolation : | [5 empty] | 0.24 | [W/(m²xK)]
Type de bâtiment :
Température intérieure en journée : |  |  | 20 | °C
Apports gratuits :
Situation du bâtiment :
Rendement de l'installation de chauffage* : |  |  |  | 70 | %
Economie d'énergie annuelle (par m² de paroi isolée): |  |  |  |  | 196 | kWh/an
Combustible :
Prix énergie : |  |  | 0.8 | € / | kWh
Economie financière annuelle (par m² de paroi isolée) : |  |  |  | 156.8 | €
Prix de revient des travaux d'isolation (en déduisant les subventions) : | [5 empty] | 62 | €/m²
Temps de retour : |  | 0.4 | an(s)
| Pour enregistrer vos données dans |  |  | Pour imprimer cette feuille sur votre
| un fichier "Excel", cliquez ici : |  |  | imprimante par défaut, cliquez ici :
* Le rendement global d’une installation de chauffage central est le rapport entre les besoins réels en chauffage et la consommation annuelle. Il faut donc tenir compte de toutes les pertes (production, distribution, émission et régulation). N'hésitez pas à consulter la page ci-dessous pour plus d'informations à ce sujet.
Cliquez ici
Enregistrer sous ...
Imprimer

## calculs (hidden)
Réduction pour coupures :
Type de bâtiment : |  | °C
Hôpitaux, homes, maisons de soins |  | 0
Immeuble d'habitation avec réduction nocturne |  | 1.5
Bâtiment administratifs, bureaux |  | 3
Ecole avec cours du soir |  | 4.5
Ecole sans cours du soir et de faible inertie |  | 6
cellule liée : | 1
Apprts gratuits :
Cellule liée : | 2
Réduction pour apports gratuits :
2 | °C
Température extérieure moyenne :
Région : | °C
Uccle | 6.5
Hastière | 5.5
Libramont | 3.5
Mons | 6
Saint Vith | 2.7
cellule liée : | 1
Tin : | 18
Text : | 6.5
Combustible :
Gasoil
Gaz
Electricité
Cellule liée : | 2
Energie économisée :
196 | kWh gaz

## Valeurs U indicatives
Attention, les valeurs reprises ci-dessous sont indicatives. Elles varient en fonction des matériaux utilisés réellement dans la composition de chaque paroi.
Type de paroi existante avant intervention | Coefficient U [W/m²K]
Fenétre avec simple vitrage | 6
Fenêtre avec double vitrage traditionnel | 3
Fenêtre avec double vitrage HR | 1.5
Fenêtre avec triple vitrage | 0.8
Vitrage sous vide | 0.7
Porte en bois | 2.5
Porte en aluminium isolé | 1.5
Mur plein de 29 cm | 2.2
Mur plein de 39 cm | 1.8
Mur creux non isolé | 1.7
Mur creux isolé | 0.45
Mur plein bardé non isolé | 1.8
Mur plein bardé isolé | 0.5
Mur de pierre non isolé de 30 cm | 3.9
Mur de pierre non isolé de 40 cm | 3.5
Mur de pierre non isolé de 50 cm | 3.2
Mur de pierre non isolé de 60 cm | 2.9
Mur de béton cellulaire de 25 cm (collé) | 0.7
Mur de béton cellulaire de 30 cm (collé) | 0.6
Mur de béton cellulaire de 35 cm (collé) | 0.5
Mur aux normes PEB 2015 | 0.24
Mur "passif" | 0.15
Toiture plate en béton non isolée | 2.8
Toiture plate en béton isolée | 0.45
Toiture inclinée isolée (6 cm de laine) | 0.6
Toiture inclinée isolée (8 cm de laine) | 0.45
Toiture inclinée isolée (10 cm de laine) | 0.37
Plancher en bois de combles inoccupés non isolé | 1.7
Plancher en bois de combles inoccupés isolé | 0.4
Plancher en béton de combles inoccupés non isolé | 2.6
Plancher en béton de combles inoccupés isolé | 0.4
Plancher sur cave en béton non isolé | 2
Plancher sur sol en béton non isolé | 3.2
Plancher sur cave en béton isolé | 0.7
Plancher sur sol en béton isolé | 0.9
Plancher sur cave aux normes PEB 2015 | 0.3
Plancher sur sol aux normes PEB 2015 | 0.3
Plancher "passif" | 0.15