## Volume du stock
Contenance en fuel d'une cuve enterrée
Ce programme permet de connaître le volume de fuel contenu dans une cuve enterrée, sachant
que ce type de cuve est toujours cylindrique.
Le calcul se base sur le relevé de la hauteur du stock au moyen d'une latte graduée.
Une seule donnée sur la cuve est nécessaire : son diamètre, qui peut être déterminé par mesure
grâce à une latte graduée.
En pratique :
- encodez les données relatives à votre situation dans les cases bleues.
- les résultats sont repris dans les cases jaunes.
Diamètre de la cuve : |  | 86 | cm
Détermination de la longueur de la cuve :
Choisissez la méthode de détermination :
La longueur est connue.
|  | Longueur de la cuve : |  | 5 | m
Le volume de la cuve est connu.
|  | Volume de la cuve : |  | 2904 | litres
|  | Longueur de la cuve : |  | 4.9993 | m
La longueur et le volume de la cuve sont inconnus.
Il est nécessaire de mesurer, au moyen d'une latte graduée, le niveau de fuel,
avant et après un remplissage.
|  | Niveau mesuré avant remplissage : |  |  | 0 | cm
|  | Niveau mesuré après remplissage : |  |  | 86 | cm
|  | Volume de fuel livré : |  |  | 2904 | litres
|  | Longueur de la cuve : |  |  | 4.9993 | m
| Longueur de la cuve prise en compte pour les calculs : |  |  |  | 5 | m
Niveau de fuel mesuré : |  |  | 43 | cm (au moyen d'une latte graduée)
Volume du stock en cuve : |  |  | 1452.2046 | litres
| Pour enregistrer vos données dans |  |  | Pour imprimer cette feuille sur votre
| un fichier "Excel", cliquez ici : |  |  | imprimante par défaut, cliquez ici :
Enregistrer sous ...
Imprimer

## Calcul
Calcul de la longueur de cuve
mesure de niveau avant et après remplissage
Avant remplissage
Valeur de x (cm) | 43
L/2 (cm) | 0
alpha1 (radiant) | 0
S1 (m2) | 0
S solde (m2) | 0
Volume résiduel (litres/m) | 0
Après remplissage
Valeur de x (cm) | 43
L/2 (cm) | 0
alpha1 (radiant) | 0
S1 (m2) | 0
S solde (m2) | 0.58088
Volume résiduel (litres/m) | 580.8805
longueur cuve |  |  | Cellule: | 1
méth 1 | 5
méth 2 | 4.9993
méth 3 | 4.9993
calcul du stock
Valeur de x (cm) | 0
L/2 (cm) | 43
alpha1 (radiant) | #DIV/0!
S1 (m2) | #DIV/0!
S solde (m2) | #DIV/0!
Volume résiduel (litres) | 1452.2046
Rayon de la cuve : |  | 43 | cm