## rentabilite
Evaluation de la rentabilité de l'isolation d'une paroi en contact avec l'extérieur
version 2015
Encodez votre propre situation dans les cases bleues
Les résultats sont repris dans les cases jaunes
Attention ! : | L'évaluation ci-dessous est valable pour des bâtiments anciens non climatisés.
Elle n'est pas applicable à des bâtiments neufs bien isolés et climatisés.
1. Economie annuelle engendrée par l'isolation d'une paroi en contact avec l'extérieur
Si vous ne connaissez pas les caractéristiques thermiques de vos parrois, vous pouvez accéder à un
catalogue de parois types et de leur coefficient de transmission thermique U, en cliquant ici :
Coefficient de transmission thermique (U) de la paroi avant isolation : | [5 empty] | 2.3 | [W/(m²xK)]
Coefficient de transmission thermique (U) de la paroi après isolation : | [5 empty] | 0.24 | [W/(m²xK)]
Type de bâtiment :
Température intérieure en journée : |  |  | 20 | °C
Apports gratuits :
Situation du bâtiment :
Rendement de l'installation de chauffage : |  |  |  | 70 | %
Economie d'énergie annuelle (par m² de paroi isolée): |  |  |  |  | 128 | kWh/an
Combustible :
Prix énergie : | en €/ | litre | 0.8
Economie financière annuelle (par m² de paroi isolée) : |  |  |  | 10.24 | €
Prix de revient des travaux d'isolation (en déduisant les subventions) : | [5 empty] | 62 | €/m²
Temps de retour : |  | 6.1 | an(s)
| Pour enregistrer vos données dans |  |  | Pour imprimer cette feuille sur votre
| un fichier "Excel", cliquez ici : |  |  | imprimante par défaut, cliquez ici :
Enregistrer sous ...
Imprimer

## calculs
Réduction pour coupures :
Type de bâtiment : |  | °C
Hôpitaux, homes, maisons de soins |  | 0
Immeuble d'habitation avec réduction nocturne |  | 1.5
Bâtiment administratifs, bureaux |  | 3
Ecole avec cours du soir |  | 4.5
Ecole sans cours du soir et de faible inertie |  | 6
cellule liée : | 3
Apprts gratuits :
Cellule liée : | 1
Réduction pour apports gratuits :
3 | °C
Température extérieure moyenne :
Région : | °C
Uccle | 6.5
Hastière | 5.5
Libramont | 3.5
Mons | 6
Saint Vith | 2.7
cellule liée : | 1
Tin : | 14
Text : | 6.5
Combustible :
Gasoil
Gaz
Electricité
Cellule liée : | 1
Energie économisée :
12.8 | litres gasoil

## valeurs U indicatives
Attention, les valeurs reprises ci-dessous sont indicatives. Elles varient en fonction des
matériaux utilisés réellement dans la composition de chaque paroi.
Type de paroi existante avant intervention | Coefficient kj (ou U)
Fenétre avec simple vitrage | 6 | W/m²K
Fenêtre avec double vitrage traditionnel | 3 | W/m²K
Fenêtre avec double vitrage HR | 1.5 | W/m²K
Porte en bois | 2.5 | W/m²K
Porte en aluminium isolé | 1.5 | W/m²K
Mur plein de 29 cm | 2.2 | W/m²K
Mur plein de 39 cm | 1.8 | W/m²K
Mur creux non isolé | 1.7 | W/m²K
Mur creux isolé | 0.45 | W/m²K
Mur plein bardé non isolé | 1.8 | W/m²K
Mur plein bardé isolé | 0.5 | W/m²K
Mur de pierre non isolé de 30 cm | 3.9 | W/m²K
Mur de pierre non isolé de 40 cm | 3.5 | W/m²K
Mur de pierre non isolé de 50 cm | 3.2 | W/m²K
Mur de pierre non isolé de 60 cm | 2.9 | W/m²K
Mur de béton cellulaire de 25 cm (collé) | 0.7 | W/m²K
Mur de béton cellulaire de 30 cm (collé) | 0.6 | W/m²K
Mur de béton cellulaire de 35 cm (collé) | 0.5 | W/m²K
Toiture plate en béton non isolée | 2.8 | W/m²K
Toiture plate en béton isolée | 0.45 | W/m²K
Toiture inclinée isolée (6 cm de laine) | 0.6 | W/m²K
Toiture inclinée isolée (8 cm de laine) | 0.45 | W/m²K
Toiture inclinée isolée (10 cm de laine) | 0.37 | W/m²K
Plancher en bois de combles inoccupés non isolé | 1.7 | W/m²K
Plancher en bois de combles inoccupés isolé | 0.4 | W/m²K
Plancher en béton de combles inoccupés non isolé | 2.6 | W/m²K
Plancher en béton de combles inoccupés isolé | 0.4 | W/m²K
Plancher sur cave en béton non isolé | 2 | W/m²K
Plancher sur sol en béton non isolé | 3.2 | W/m²K
Plancher sur cave en béton isolé | 0.7 | W/m²K
Plancher sur sol en béton isolé | 0.9 | W/m²K
retour